科技集团集成电路人才实训基地

装修信息一体化(标1）

招标文件

编号：KJJT-2021-001

二〇二一年一月

目　　录

一、招标公告	3

二、投标人须知	6

（一）投标人	6

（二）投标文件	7

（三）投标文件的递交	9

（四）开标及评标	11

（五）授予合同	13

三、项目要求	14

（一）总体要求	14

（二）技术规格要求	15

（三）技术服务要求	19

（四）合同签订	23

四、投标文件格式	24

（一）投标文件清单	24

（二）《承诺书》	25

（三）《法人代表授权书》	26

- 招标公告

因项目需要，公司决定以公开招标方式进行以下项目的采购，欢迎合格的供应商参加投标。

一、采购编号：KJJT-2021-001

二、项目名称：科技集团集成电路人才实训基地装修信息一体化(标1）

三、招标内容及要求：详见本招标文件第三部分。

四、投标人的资格要求：

1、投标人应具备独立法人资格，且所投的货物或服务必须在投标人的工商营业执照经营范围内；

2、投标人的资格条件必须符合国家有关规定要求，投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录；

3、提供营业执照、企业资质证明有效复印件，加盖单位公章，并注明此复印件与原件一致；

4、同一合同包不接受联合体投标。

5、如投标人代表不是法人代表，须持有盖法人章的《法人代表授权书》。

五、投标书不符合该招标文件要求的投标为无效投标。

六、评标办法：评标以公开、公正、合理、规范为原则。中标方式为：采用最低价考评法。

七、中标单位必须在接到《中标通知书》后7个工作日内与我司有关单位签订书面合同，否则招标单位有权取消其中标资格。

八、中标单位必须通过合法渠道获取，并保证招标人在使用过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷。否则，由此产生的责任，完全由中标单位承担。

九、提交投标文件截止时间： 2021 年 1 月 29 日 14:30 时(北京时间)。

十、开标时间：2021 年 1 月 29 日 14:30 时(北京时间)，届时请投标代表出席开标会；逾期送达或不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。

十一、开标地点：厦门市万翔国际商务中心2号楼南楼3楼 厦门科技产业化集团有限公司会议室。

十二、凡对本次招标有疑义的，请以信函、电话、传真或至现场与我司联系，答疑时间为交标截止时间前一日,联系人：李雄滔 0592-2529616。

十三、投标单位将有关文件资料、报价单密封并加盖公司印章，带至或寄至厦门科技产业化集团有限公司李先生收。

地址：厦门市万翔国际商务中心2号楼南楼3楼（邮编：361000）

十四、投标文件：

投标文件的组成

（1）投标文件包括：

《报价书》（含报价明细表）

《承诺书》

（2）资格证明文件（统一格式），包括：

《营业执照》（含有统一社会信用代码，复印件加盖公章）

《法人代表授权书》（须盖公章）

公司简介（自拟）

厦门科技产业化集团有限公司

二0二一年一月二十二日

附、

招标货物（服务）一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） | 合计 （元） | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1-1 | 显示器（27寸） | 70 | 台 | 900 | 176800 | 详见本招标文件第三部分招标内容及要求 |
|  | 1-2 | 会议平板（65寸） | 2 | 台 | 13500 |  |  |
|  | 1-3 | 会议平板（75寸） | 2 | 台 | 24000 |  |  |
|  | 1-4 | 移动支架 | 2 | 个 | 1600 |  |  |
|  | 1-5 | PC模块 | 4 | 个 | 4600 |  |  |
|  | 1-6 | 红外智能笔 | 4 | 个 | 300 |  |  |
|  | 1-7 | 无线传屏 | 4 | 个 | 1000 |  |  |
|  | 1-8 | 手持无线麦 | 1 | 套 | 2000 |  |  |
|  | 1-9 | 吸顶音箱 | 6 | 只 | 1000 |  |  |
|  | 1-10 | 主扩功放 | 1 | 台 | 4000 |  |  |

交付地点：厦门市万翔国际商务中心2号楼南楼3楼 厦门科技产业化集团有限公司

交付期限：合同包一双方签订合同后15天内，全部设备到货且安装调试完毕。

注：

1、招标文件中带“★”条款均为重要条款，投标人的投标文件对这些重要条款不满足或负偏离，将导致其投标为无效投标。

2、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

3、本项目不得转包或分包，一经发现，采购人有权终止协议,并由中标人承担相关责任。

4、投标人的投标报价超过以上预算单价或预算总价的，视为无效投标。

5、所有报价均应包含国家规定的所有税费。

第二部分 投标人须知

一  投标人

1、项目简介

项目名称：科技集团集成电路人才实训基地装修信息一体化(标1）

项目编号：KJJT-2021-001

项目地点：厦门市万翔国际商务中心2号楼南楼3楼

招标单位：厦门科技产业化集团有限公司

2、合格投标人的范围

（1）投标人的资格条件必须符合国家有关规定要求，应具备独立的法人资格，且所投的货物或服务必须在投标人的工商营业执照经营范围内；

（2）投标人的资格条件必须符合国家有关规定要求，投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录；

（3）一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

1、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的；

2、母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司的；

3、均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司的；

4、投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联；

5、投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标；

6、关于相同品牌产品：采用最低价考评法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（4）对于不符合上述条件的投标人，招标单位保留取消其投标资格的权利。

3、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有盖法人章的《法人代表授权书》。

- 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担与参加投标有关的全部费用。

二　投标文件

5、投标书的语言

投标语言：简体中文。投标文件中以及投标人与招标单位就有关投标的往来函电均应使用简体中文。

6、投标文件的组成

（1）投标文件包括：

《报价书》（含报价明细表）

《承诺书》

（2）资格证明文件（统一格式），包括：

《营业执照》（含有统一社会信用代码，复印件加盖公章）

《法人代表授权书》（须盖公章）

公司简介（自拟）

7、投标人必须按6.1及6.2规定的内容及格式填报全部文件。

8、证明投标人合格和资格的文件

（1）按照第2条和第6条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标

和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

（2）投标人提供的资格证明文件应使招标单位满意。

（3）投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和经验。

（4）如投标人不能满足上述要求，招标单位有权取消其投标资格。

9、投标价格

（1）投标报价应包含投标货物所涉及的所有费用，包括货物制造、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、搬运、调试、验收、培训、检验、保修、外贸代理费（若有）、关税（若有）等一切相关费用。未单独列明的分项价格将视为其含在其它分项报价中，合同执行中不予另行支付。

（2）投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

（3）投标人免费提供的项目必须注明“免费”或数字“0”，但不能

省略。

10、投标货币

投标货币为人民币。

11、支付货币

所有支付均以人民币支付。

12、投标文件的有效期

（1）自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定

期限的投标，将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标单位可与投标人协商延长投标文件的有效期。

这种要求和答复都应以书面、传真、电报的形式进行。

13、投标文件的数量、签署及有关规定

（1） 组成投标文件的各项资料（本须知第6条中所规定）均应遵守本条。

（2）投标人应填写全称，同时加盖印章。

（3）投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

（4）投标文件一式二份。其中正本一份，副本一份，同时提交一份电子文档。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，投标文件中，如果正本与副本不符，以正本为准。

（5）投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”

字样。副本可以用复印件。

（6）投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字。

（7）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

三　投标文件的递交

14、投标文件的密封及标记

（1）投标文件应按以下方法装袋密封：

投标书密封袋内装投标文件正副本一式二份（每份要求单独封装并注

明正本、副本）。封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章。

（2）将全部投标文件（投标书、资格证明文件及投标人认为有必要提交的其他资料）包装完好，封皮上写明招标单位名称、地址、邮政编码、编号、投标人名称、地址、邮政编码、投寄人。

（3）如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。

15、投标截止时间

（1）投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点。

（2）招标单位推迟投标截止时间时，应以书面（或传真、电报）的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（3）招标单位对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

（4）在投标截止时间以后送达的投标文件，招标单位拒绝接收。

16、投标文件的修改和撤回

（1）投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标单位者，招标单位可以接受，但不退还投标文件。

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标单位，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

（3）撤回投标应以书面（或传真、电报）的形式通知招标单位。如采取电报或传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标单位或到达日戳为准。

（4）投标截止或开标后投标人不得撤回投标。

四　开标及评标

17、对投标文件的初步审查

（1）审查内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否齐全、投标文件的总体编排是否有序、资格证明文件是否符合招标文件规定等。

（2）算术错误将按以下方法更正。如果以单价和数量计算的结果与总价不一致，以及分项价格汇总之和与总价不一致，则以单价和分项价格修改总价。如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

（3）与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标内容及项目实施周期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标单位将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

（4）招标单位对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（5）如果投标实质性没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏差或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。如果发现有下列情形之一的，其投标将被拒绝：

- 资格证明文件不全的；

- 投标人无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书

的；

- 资格不满足招标文件要求的；

- 不满足技术规范要求的；

招标单位只对在初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细技术和商务评审。

18、投标的澄清

（1）招标单位有权就投标文件中含糊之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标单位通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

（2）必要时招标单位可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标文件的一部分。

（3）投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

19、评标

（1）招标单位根据招标项目的特点组建评审组，只对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

（2）评标办法：评标以公开、公正、合理、规范为原则。中标方式为：采用最低价考评法。

（3）评标价的计算。如果投标人的投标文件中供货和服务的范围有漏项时，招标单位将参照其它投标人该项投标报价中的最高价，加入其评标价中。调整后的评标价仅作比较之用，投标人的投标价格仍然不变。

20、评标过程保密

（1）评标结束之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

（2）在评标期间，投标人不得就其投标有关的任何事项与招标单位联系，投标人企图影响招标单位的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

五　授予合同

21、合同授予标准

招标单位应将合同授予被确定为实质上响应议标文件要求的，能够完整地履行合同义务的投标人。

22、招标单位将对顺序成交单位进行资格审查。

（1）资格审查的内容是对投标人提交的资格证明文件和招标单位认为必要的资料进行审查，必要时可对投标人进行实地考察。

（2）接受资格审查的投标人必须如实回答和受理招标单位的询问或考察，并提供所需的有关资料。

（3）如果审查通过，则根据评标结果的成交顺序开展协议沟通；如果审查没有通过，招标单位将按顺序对下一个顺序成交单位的能力作类似的审查。

23、招标单位接受和拒绝任何或所有投标的权力

尽管有第22条规定，招标单位在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

24、评标结果通知

在评标结束后，招标单位以书面形式通知投标人评标结果。通知也可

以电报、传真的形式，但需要随后以书面确认。

25、签订合同

顺序成交单位应按招标说明书中规定的时间、地点与招标单位沟通合同细节，按照相关要求签订合同，双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人不能按规定与招标人签署合同书，该中标人将被取消中标资格，并承担相应的法律责任。

26、腐败和欺诈行为

（1）定义

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响评委在评标过程中的行为，以及影响买方在合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响评标过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方利益，包括投标人之间串通投标，人为地使投标丧失竞争性。

（2）如果招标单位认为某投标人在本合同的竞争中有腐败或欺诈行为，则将拒绝其投标。对情节严重者，招标单位将在一段时间内拒绝该投标人参加招标单位所组织的其它招投标活动。

第三部分 项目要求

一 总体要求

1、总体要求

投标人及所投产品应满足下述要求：

1.1、本项目要求投标人所投货物须提供为生产厂家的正规合格产品，货物为全新原厂原包装（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等），不接受改装改配产品。所有货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。货物的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验。

1.2、投标人应按正规销售渠道供货，投标人须保证其设备采购人能享受原厂或原厂认可的售后维修机构的售后服务。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规。投标人提供的所有产品中如有配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。

1.3、投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

投标人中标后提供的产品不满足本条款要求的，采购人将拒绝验收，由此带来的一切损失将由中标人负责。

二 技术规格要求

- 招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1-1 | 显示器（27寸） | 70 | 台 | 详见本招标文件第三部分招标内容及要求 |
|  | 1-2 | 会议平板（65寸） | 2 | 台 |  |
|  | 1-3 | 会议平板（75寸） | 2 | 台 |  |
|  | 1-4 | 移动支架 | 2 | 个 |  |
|  | 1-5 | PC模块 | 4 | 个 |  |
|  | 1-6 | 红外智能笔 | 4 | 个 |  |
|  | 1-7 | 无线传屏 | 4 | 个 |  |
|  | 1-8 | 手持无线麦 | 1 | 套 |  |
|  | 1-9 | 吸顶音箱 | 6 | 只 |  |
|  | 1-10 | 主扩功放 | 1 | 台 |  |

二、主要技术参数

1-1、显示器（27寸）

基本配置与主要技术参数要求：

①产品净重≤4.5KG

★②分辨率≥1920X1080

③产品支持壁挂

④接口：HDMI、VGA，音频耳机输出1个

⑤带底座

1-2、会议平板（65寸）

基本配置与主要技术参数要求：

★①屏尺寸为（65）英寸，类型为IPS，亮度(Typ)≥350 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度≥1200：1，显示比例：16:9。

②保证原装液晶A规屏，并提供屏厂证明。屏幕分辨率不低于3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求。

③屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。

④整机采用防眩光玻璃面板,玻璃透过率不低于85% ,玻璃面板硬度≥7H 。

⑤整机最薄位置≤30mm，屏占比≥85%。

★⑥采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体。

★⑦触摸点数：10点书写，20点触摸。

⑧响应时间：<15毫秒，触摸有效最小识别物2mm。

⑨整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。

⑩防强光干扰，触摸屏的模组能够抵抗太阳光等强光干扰，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。

★⑪至少内置1080P高清摄像头或以上，支持自动白平衡、曝光等功能。

★⑫内置6阵列麦克风，不低于8米有效拾音距离。

中高音喇叭前置，低音喇叭后置，喇叭中高音和低音采用两个独立腔体设计。

★⑬采用Android 7.0以上操作系统，存储容量不低于32G ROM，系统内存不低于2G RAM。整机输入端子:≥2路HDMI；≥3路 USB 2.0；≥1路USB 3.0; ≥1路RJ45。整机输出端子：≥1路HDMI OUT; ≥1路LINE OUT。

1-3、会议平板（75寸）

基本配置与主要技术参数要求：

除尺寸为75寸外，其余参数要求和会议平板（65寸）一致。

1-4、移动支架

基本配置与主要技术参数要求：

可配套会议平板（65寸）使用即可。

1-5、PC模块

基本配置与主要技术参数要求：

★①电脑模块配置不低于：CPU i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G。

★②核显，高清晰立体音效声卡。

★③电脑模块输入端子：≥2路USB3.0；≥2路 USB 2.0；≥1路麦克风输入。

★④电脑模块输出端子：≥1路HDMI输出；≥1路 LINE OUT。

1-6、红外智能笔

基本配置与主要技术参数要求：

可配套会议平板（65寸）和会议平板（75寸）使用即可。

1-7、无线传屏

基本配置与主要技术参数要求：

①无线传屏器与会议平板（65寸）、会议平板（75寸）为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌。

★②1个接收端不低于能同时连接8个发射端以上，最长连接距离10米以上。

1-8、手持无线麦

基本配置与主要技术参数要求：

★①采用红外对频技术。

②采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和特制线路调节，38KHz导频技术，声音动态范围大、声音还原度高、低功效、整机性能稳定性显著提高。

★③设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。

★④每通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键。

⑤接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。

⑥ID码辨别，增强抗干扰功能，支持多台同时使用。

1-9、吸顶音响

基本配置与主要技术参数要求：

★①HIF级吸顶音响，双高音结构。

★②6.5寸低音盆2*1寸高音头。

1-10、主扩功放

基本配置与主要技术参数要求：

★①能高效散热，具备短路、过载、过温、开机延时等保护功能。

★②具备专业防啸叫技术。

★③音乐、麦克风音调采用七段均衡调节，麦克风低切频点可调。

★④具备优秀的多核DSP数字处理技术, 数控模拟音频处理电路。

★⑤具备智能失真限幅电路设计。

三 技术服务要求

1、货物交货要求

1.1、包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

1.1.1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标供应商负责。

1.1.2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和厦门地区的气候特点，以及露天存放的需要。

1.1.3、中标供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。

1.1.4、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

1.2、中标供应商负责将所有货物免费送至采购人指定地点。

2、安装调试

2.1、由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行免费安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

2.2、设备到达现场后，中标人应在接到通知后10天内派遣经验丰富的工程师到现场安装调试。中标人应负责正确指导设备的安装、调试及试生产，要求在计划的时间内达到正常生产能力，并及时提供合同规定的备品备件。

2.3、在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

2.4、中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

2.5、中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

3、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

4、验收标准和验收方法

4.1、验收标准：设备按国家相关标准、招标文件、投标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。

4.2、验收程序：货物验收分卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1、出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2、安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3、最终验收：设备与测试系统联机调试完毕后，采购人确认设备运行正常、产品达到采购人质量要求后，组织相关工程技术人员进行设备验收。

4.3、中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4、本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致仪器不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的仪器总价的2%的延误金。

4.5、验收的内容包括：设备运行的稳定性、生产能力、产品质量、以及合同和设备技术规格规定的技术指标等参数。

4.6、在验收时所发生的一切费用由中标人承担。

4.7、若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

5、技术培训

5.1、现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2、专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1-2名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.3、培训方式：技术培训、操作培训。

5.4、培训及培训人员所产生的全部费用均应包含在投标总价中。（投标人列明具体培训计划方案）。

6、质保期和售后服务要求

6.1、本次采购所有设备（含硬件及软件）的免费质量保证期为36个月，货物保修期从最终验收合格双方签字之日起计算。（国家或厂家或是《招标文件》对软件或设备及配件另有约定更长免费质量保证期的从其约定）

6.2、保修期内免费上门，免费维修（包含所有配件的更换），在保修期内要求定期回访、维护，有问题做到及时处理。在接到仪器故障通知后4小时内作出维修方案决定 ，如≤4小时内无法通过电话解决问题，中标人在接到设备故障通知的12小时内派专门维修人员到达现场维修；24小时间修复；在特殊情况下24小时内无法修复的，由中标人与使用单位协商,并经使用单位同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。保修期内如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，供货方无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。

6.3、在免费保修期以后，中标人仍应负责提供终身维修服务，出现质量问题时，中标人必须在4小时内电话响应，24小时内到达，并保证以不高于在设备出产地的一般价格及时提供所需配件，但只能收取配件费，不收人工服务费，并享有优惠购买零配件待遇。投标人应在投标文件中说明指定维保代理人的情况。中标人应承诺保证零备件供应期不少于5年。

6.4、要求中标人在产品寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务，软件终身免费升级。

6.5、中标人应提供售后服务承诺书，提供所投产品在福建省内售后服务机构有关资格证明文件、售后服务机构设置和售后服务专业人员配置等方面情况：提供维修中心详细地址及联系电话。提供售后维修工程师名单及联系方式。

6.6、提供的随机专用软件应具有自主知识产权（或软件产品开发商授权书），用户享有该软件的终身使用权。

6.7、中标人应保证对因提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷及所有因中标人责任引起该生产线的任何缺陷、故障和损坏负责。

7、专用工具

中标人应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

8、备品备件

中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。

四 合同签订

1、合同签订的条件

（1）招标人将依据评标小组的评标结果最终确定中标人。

（2）本合同将与依据本须知规定所选定的中标人签订。

（3）评标结束后，招标人将向中标人发出《中标通知书》。

（4）《中标通知书》是合同文件的组成部分，中标人在收到通知书后 24 小时内，应予以书面确认。

2、签订合同

（1）中标人在接到《中标通知书》后，应立即开始着手组织拟投入的人员熟悉相关文件、迅速启动交货工作。

（2）中标人在接到《中标通知书》后7天内，与招标人及时签署合同书。

（3）合同经招标人、中标人双方法定代表人（或其委托代理人）签署

及加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

（4）若合同中有未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议

与合同具有同等效力。

- 如果中标人不能按规定与招标人签署合同书，该中标人将被取消

中标资格，合同将与下一个预期的中标人签订或重新招标，给招标单位造成的损失应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

3、付款方式

货物全部交货、安装调试完毕，经验收合格并收到正式税务发票（合同总价）后10天内一次性付清。付款时均不计利息，付款时供货方需提供合法有效的发票。

第四部分　投标文件格式

1、投标文件清单

《报价书》（含报价明细表）

《承诺书》

《营业执照》（含有统一社会信用代码，复印件加盖公章）

《法人代表授权书》（须盖公章）

公司简介（自拟）

2、承诺书

承诺书

致 厦门科技产业化集团有限公司 (招标人名称)：

对于贵公司组织的  KJJT-2021-001  (招标编号) 科技集团集成电路人才实训基地装修信息一体化（标1） (项目名称)的招标活动，我方在参与过程中将严格遵守相关规定和招标文件要求，郑重承诺如下：

1、我方接受招标文件的全部条款及内容。

2、所附报价表中规定的总投标价为（大写）：            元人民币，此投标报价包含项目的所有费用。

3、所提供投标文件的全部资料真实、可信。

4、承担根据招标文件的规定，保证忠实地执行双方所签的商务合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向招标单位提供任何与本次投标有关的数据、情况和技术资料。

6、保证不论中标与否，自愿自行承担投标过程中发生的一切费用。

7、如我方中标，我方保证派出合格的实施团队(项目负责人姓名：       身份证号：                  )，在合同约定的期限内，按时保质保量地完成本项目的全部工作。

投标人全称(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：

3、法人代表授权书

法人代表授权书

厦门科技产业化集团有限公司 ：

我以                      法定代表人身份授权       为全权代表，其参加贵司组织的科技集团集成电路人才实训基地装修信息一体化（标1）的招标，签署投标文件及其他书面文件，负责参加讲标、商务洽谈、签署合同及招标活动中的一切事宜，我司均不可撤销地予以承认。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

日期：        年         月         日

附：全权代表姓名：

身份证号：

职    务：

详细通讯地址：

传    真：

电    话：

邮政编码：