## 报价总表
厦门集成电路版图分析实验室配套建设工程
工 程 标 单
Ⅰ 工程总表
Ⅱ 厦门集成电路版图分析实验室配套建设工程量清单
III一楼实验室空压机房配套(排气及地面改造)工程量清单
工 程 标 单
Ⅰ工程总表 (Summary sheet)
业主名称：厦门科技产业化集团有限公司
工程名称:厦门集成电路版图分析实验室配套建设工程 |  |  |  |  | 日期： | 2023-08-24 09:50
项次 | 说 明 | 单位 | 数量 | 单 价 | 复 价 | 备 注
壹 | 直接费用 | 式 | 1
1 | 装饰 | 式 | 1
2 | 电气 | 式 | 1
3 | 给排水 | 式 | 1
4 | 排气 | 式 | 1
5 | 气体 | 式 | 1
| 第 壹 项 合 计 |  |  |  | 0
贰 | 间接费用
1 | 工程管理费 | 式 | 1 | 0 | 0
2 | 工程利润 | 式 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| 第 贰 项 合 计 |  |  |  | 0
叁 | 增值税(9%) | 式 | 1 | 0 | 0
| 第 叁 项 合 计 |  |  |  | 0
肆 | 合 计 (壹)+(贰)+(叁) |  |  |  | 0
本 工 程 标 价 总 金 额 (人民币) | [5 empty] | (中文大写)(含税)
说明: | 1.本表应填写清楚，不得修改，否则无效。
2.承包厂商报价如有疑义,应立即提出要求澄清,并确实依标单规格及标准报价,不得任意变更材料规格及厂牌。
3.图说内各式系统之附件及使系统正常运作所需之各项材料附件等,若未列在标单项目内或标单数量不足时，
投标商应主动将其估入「综合单价」内，日后无追加帐。
4.不得涂改标单所列项目及数量
投标厂商:
负责人(签章):
日 期: 年 月 日

## 配套建设
厦门集成电路版图分析实验室配套建设工程量清单
业主名称：厦门科技产业化集团有限公司
工程名称：厦门集成电路版图分析实验室配套建设工程 | [6 empty] | 报价日期：
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料 | 人工 | 综合单价 | 合价 | 备注
一 | 装饰
1 | 实验台柜 | 800*5000*830 | 个 | 1 |  |  |  |  | 钢木结构
2 | 实验台柜 | 450*3130*830 | 个 | 1 |  |  |  |  | 钢木结构
3 | 实验边台水盆+三联水嘴 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | PP水池
二 | 电气
1 | 配电箱 | 02-1APgy04 | 套 | 1
2 | 空开箱 | In=32A/4P | 个 | 1
3 | 空开箱 | In=32A/3P | 个 | 1
4 | 桥架 | 200*100 | 米 | 16
5 | 桥架支架\吊杆 |  | 套 | 9
6 | 水平弯头 | 200*100 | 个 | 1
7 | 五孔插座 |  | 个 | 26
8 | 插座 | 单相16A | 个 | 1
9 | 五孔防水插座 |  | 个 | 1
10 | 航空插座\插头 | 380V 32A | 套 | 2
11 | 航空插座\插头 | 220V 32A | 套 | 4
12 | 电缆 | YJV-5*16 | 米 | 26 |  |  |  |  | 宝胜/远东
13 | 电缆 | YJV-5*10 | 米 | 81 |  |  |  |  | 宝胜/远东
14 | 铜鼻子 | 16² | 个 | 10
15 | 铜鼻子 | 10² | 个 | 20
16 | KBG线管 | 20 | 米 | 148.74
17 | KBG线管 | 32 | 米 | 63.64
18 | 86线盒 |  | 个 | 60
19 | 金属软管 | 20 | 米 | 20
20 | 电线 | BV-4² | 米 | 1060 |  |  |  |  | 宝胜/远东
21 | 电线 | BV-10² | 米 | 580 |  |  |  |  | 宝胜/远东
三 | 给排水
1 | PVC排水管 | DN50 | 米 | 14
2 | PVC排水管 | DN25 | 米 | 4
3 | PVC三通 | DN50 | 个 | 3
4 | PVC弯头 | DN50 | 个 | 5
5 | PVC弯头 | DN25 | 个 | 3
6 | PVC大小头 | DN50*25 | 个 | 3
7 | P弯带检修口 | DN50 | 套 | 4
8 | 排水软管 |  | 条 | 4
9 | PPR给水管 | DN25 | 米 | 26
10 | PPR给水管 | DN20 | 米 | 4
11 | PPR弯头 | DN25 | 个 | 5
12 | PPR弯头 | DN20 | 个 | 1
13 | PPR三通 | DN25 | 个 | 3
14 | PPR大小头 | DN25*20 | 个 | 4
15 | PPR截止阀 | DN25 | 个 | 1
16 | PPR直接 | DN25*20 | 个 | 1
17 | PPR 内牙弯头 | DN15 | 个 | 4
18 | 进水金属软管 | 1米长 | 条 | 4
19 | 三角阀 | DN 15 | 个 | 4
四 | 气体
1 | 减压器 | 双表，SS316，FNPT接口 | 个 | 4
2 | 钢瓶接头 | G5/8RH F SS316 MNPT接口 | 根 | 4
3 | 高压金属软管 | SS316 FNPT接口 | 个 | 4
4 | 连接接头 | SS316 MNPT接口 | 个 | 4
5 | 出口接头 | SS316 1/2"OD | 米 | 4
6 | 出口球阀 | SS316 1/2卡套 BA | 米 | 15
7 | 自动焊接304不锈钢管 | SS316L 1/2*1.24 BA | 米 | 82
8 | 304不锈钢管 | SS316L 1/4*0.9 BA | 米 | 64
9 | 不锈钢自动焊三通 | SS316L 1/2-1/4 BA | 个 | 2
10 | 不锈钢自动焊变径 | SS316L1/2"-1/4" BA | 个 | 7
11 | 不锈钢弯头 | SS316L 1/2*1.24 BA | 个 | 20
12 | 不锈钢弯头 | SS316L 1/4*0.9 BA | 个 | 4
13 | 连接接头 | SS316 卡套变MNPT | 个 | 7
14 | 不锈球阀 | SS316 1/4" 1000PSI | 个 | 9
15 | 不锈球阀 活接头 | SS316L 1/2 | 个 | 8
16 | 不锈球阀 活接头 | SS316 1/4 | 个 | 18
17 | 终端接头 | 转换为8mm快拧 | PCS | 1
18 | 铁氟龙管 | 8mm | 米 | 30
19 | 304不锈钢排气管 | DN15 | 米 | 48.9
20 | 管道支架 |  | PCS | 1
21 | 管卡 |  | 个 | 4
22 | 钢瓶支架 | ABS | PCS | 1
23 | 安装辅材 | 氩气停车费油费等 | PCS | 1
24 | 保压检测 | 包括保压组装装置 | PCS | 1
五 | 合计
六 | 工程管理费
七 | 工程利润
八 | 工程税收
九 | 工程含税总造价

## 空压机配套改造
一楼实验室空压机房配套(排气及地面改造)工程量清单
业主名称：厦门科技产业化集团有限公司
工程名称：一楼实验室空压机房配套(排气及地面改造)工程 | [6 empty] | 报价日期：
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料 | 人工 | 综合单价 | 合价 | 备注
一 | 装饰
1 | 自流平环氧地坪漆 |  | m² | 96
2 | 风机基础刷漆 | 1900*2200*300 | 个 | 1
二 | 排气
1 | 钢制轴流风机KJJT-02-EF-07 | 风量4000m³/h，机外余压250Pa，功率：0.55KW（吊装） | 台 | 1
2 | 风机支吊架 | 槽钢50*37*4.5，吊杆φ12，膨胀螺栓M16 | 套 | 1
3 | 离心排风机减震器 | 30-50KG | 个 | 4
4 | 设备橡胶垫片 |  | 个 | 4
5 | 防雨百叶（附防虫网） | 1620*630 | 个 | 1
6 | 防雨百叶（附防虫网） | 1450*890 | 个 | 1
7 | 百叶 | 800*500 | 个 | 1
8 | 铝合金单层百叶风口 | 600*300 | 个 | 3
9 | 风管止回阀 | 800*500 | 个 | 1
10 | 70℃防火阀 | 800*500 | 个 | 1
11 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板风管(δ=0.6mm) | ㎡ | 37.63
12 | 镀锌薄钢板排风箱 | 1620*630*150 | 个 | 1
13 | 镀锌薄钢板排风箱 | 1450*890*150 | 个 | 1
14 | 柔性风管 |  | ㎡ | 0.654
15 | 拆除玻璃 |  | 快 | 2
16 | 敲除孔洞及复原 |  | 项 | 1
17 | 风管支吊架 |  | kg | 13.4535
18 | 系统调试 |  | 项 | 1
19 | 空压机房材料搬迁 |  | 项 | 1
20 | 垃圾清理 |  | 项 | 1
三 | 合计
四 | 工程管理费
五 | 工程利润
六 | 工程税收
七 | 工程含税总造价